ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ЗАСЛАВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЗАСЛАВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Заславского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального казенного учреждения культуры «Заславский Центральный Дом Культуры» на 2019 – 2023 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Заславского муниципального образования в информационно-коммуникационной сети «Интернет», опубликованию в печатном средстве массовой информации населения « Вестник Заславска»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Заславского муниципального образования

Е. М. Покладок

Утверждена

постановлением администрации

Заславского муниципального образования

От 00.00.2019г № 00

Приложение

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального Казенного учреждения культуры «Заславский Центральный Дом Культуры» на 2019-2023 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального Казенного учреждения культуры «Заславский Центральный Дом Культуры» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности |
| Разработчики программы | Директор Муниципального казенного учреждения культуры «Заславский Центральный Дом Культуры». |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), чтобы соответственно снизить расход бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2019-2023 годы |
| Исполнители | Ответственные работники учреждения |
| Источники финансирования | Средства бюджета Администрация Заславского МО |
| Контроль за выполнением | Учредитель — Администрация Заславского МО |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования МКУК «Заславский ЦДК», так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической  энергии позволяет добиться существенной экономии как ЭР так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования учреждения показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии. Нерациональное использование и потери энергии приводят к потери до 5 % электрической энергии. Соответственно это приводит:

-к росту бюджетного финансирования, на учреждение

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ЭР за счет внедрения в Учреждение предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования учреждения.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей учреждения МКУК «Заславский ЦДК», улучшение условий функционирования через повышение эффективности использования энергии предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет Администрации Заславского МО за счет сокращения платежей за электроэнергию.

2. Задачами Программы являются:

Создание в 2019 году системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и управления энергосбережением;

Снижение затрат к 2023 году на приобретение учреждением ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 10 %;

Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

4. Управление энергосбережением в МКУК «Заславский ЦДК»

Технические проекты и мероприятия, представленные для участия в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация Заславского МО совместно с бухгалтерией определяет стратегию энергосбережения в учреждении. Обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований учреждения, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергии осуществляется за счет:

- собственных средств муниципального бюджета;

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения, ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы - ответственный за электрохозяйство в учреждении.

Программные мероприятия предусматривают:

1. создание системы управления эффективностью использования энергии в здании МКУК «Заславский ЦДК».

2. организационные проекты энергосбережения в МКУК «Заславский ЦДК»

7. Кадровое сопровождение реализации проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В учреждении назначается лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель учреждения.

|  | Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Отв. за эффективное использование электроэнергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| учреждение МКУК «Заславский ЦДК». | Директор МКУК «Заславский ЦДК». | Директор МКУК «Заславский ЦДК». | Чувайкина Н.Ф. |

8. Приоритетные технические направления организованных проектов

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

1.Замена счетчиков учета электроэнергии и трансформаторов тока

2.Замена ламп освещения на энергосберегающие.

3.Ежегодный замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. Минимизация потерь электроэнергии при транспортировке.

4. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

9. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2019 - 2023 гг. В результате реализации программы предполагается  достигнуть суммарной экономии ЭР в целом по учреждению  к концу 2023 года – 50%

10. Заключение

Программа энергосбережения в МКУК «Заславский ЦДК» обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация энгергетического баланса позволяет уменьшить бюджетные затраты на приобретениеЭР

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУК «Заславский Центральный Дом культуры»

| Наименование мероприятия | Исполнители | Энергосберега-ющий эффект | Объем средств на внедрение, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019-2023г.г. | 2019 | 2020 | 2021 г. | 2022 | 2023 |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение энергетического обследования здания. Формирование энергетического паспорта. | Предприятия-энергоаудиторы | Выявление слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий | 20 | - | 20 | - | - | - | Бюджет учреждения |
| 1.2 Введение в организации ответственного за соблюдение режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии | Руководитель организации | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 1.3 Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | Ответственные за энергосбережение в организации |  | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 1.4 Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | Ответственные за энергосбережение в организации | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 1.5 Повышение квалификации специалистов организации по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Ответственные за энергосбережение в организации | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 1.6. Разработка Положения об энергосбережении, разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов, регулярное проведение в организации совещаний по энергосбережению | Ответственные за энергосбережение в организации | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 1.7.Организация режима работы электропотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.) | Ответственные за энергосбережение в организации, сотрудники учреждения | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | - | Без затрат |

Директор МКУК «Заславский ЦДК»

Н. Ф. Чувайкина