ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ЗАСЛАВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  ИСТОЧНИКОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г (в ред. От 18.10.2007г.), от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 06.01.2015г.  № 10 « О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», в целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой на территории Заславского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения Заславского муниципального образования, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой  информации населения «Вестник Заславска» и разместить на официальном сайте администрации Заславского муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Заславского муниципального образования

Е. М. Покладок

Приложение

к постановлению Администрации

Заславского муниципального образования

от 07.02.2019г. № 1

Программа

производственного контроля качества питьевой воды

источников нецентрализованного водоснабжения

Заславского муниципального

образования

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа Производственного контроля качества питьевой воды в Заславском муниципальном образовании на 2019 – 2023 годы ( далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Решение Думы Заславского муниципального образования № 00 от 00 2019 года о разработке программы производственного контроля качества питьевой воды на территории Заславского муниципального образования. |
| Заказчик Программы | Администрация Заславского муниципального образования, Балаганского района, Иркутской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Заславского муниципального образования. |
| Основной разработчик Программы | Администрация Заславского муниципального образования. |
| Основная цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение населения Заславского муниципального образования чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения |
| Основные задачи Программы | Обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников »; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 – 2023 годы Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа включает следующие разделы мероприятий: 1. мероприятия на сохранение постоянства природного состава воды в скважине путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения; 2) мероприятия по максимальному снижению микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Заславского муниципального образования, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр). |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых затрат на реализацию программы: - бюджет Заславского МО всего 175,0тыс. р. из них: 2019 год – 30,0 тыс. руб. 2020 год – 30,0 тыс. руб. 2021 год – 30,0 тыс. руб. 2022 год -35,0 тыс. руб. 2023 год – 50,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой с 2019 по 2023 г.г. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Администрация Заславского муниципального образования. |

1.Общее положение производственного контроля качества питьевой воды

Обеспечение населения Заславского муниципального образования  питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Программа производственного контроля качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения на 2019- 2023г.г. включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и повышение надёжности источников и систем питьевого водоснабжения. Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с нормами, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Предоставление услуг водоснабжения на территории Заславского муниципального образования обеспечивает организация ИП «Медведев А.А.», осуществляющие эксплуатацию нецентрализованного водоснабжения.

Водоснабжение населения осуществляется через водонапорную станцию «Исток-НС» в д.Заславская, водонапорную будку в д.Тарасовск.

Источниками водоснабжения являются подземные воды.

Основной целью разработки и осуществления рабочей программы контроля качества воды является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве и доведение её качества до соответствия требованиям Сан ПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

2. Нормативные документы:

а) Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы:

б) Сан ПиН 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения  Санитарная охрана источников».

в) Федеральный закон № 181 «Об основах охраны труда»

г) Сан ПиН 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

3. Порядок организации и проведения производственного контроля

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее-производственный контроль) проводится Администрацией Заславского муниципального образования.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путём должностного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением.

Объектами производственного контроля являются являются источники нецентрализованного водоснабжения.

Производственный контроль включает:

1.Наличие официально изданных санитарных правил, факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

2.Перечень  контролируемых показателей качества воды:

-органолептический анализ

-количественный химический анализ

-бактериологические исследования

Результатом оказания услуг является выдача результатов с заключениями.

Пунктами отбора проб являются источники нецентрализованного водоснабжения: Водонапорная станция «Исток-НС» в д.Заславская, водонапорная будка в д.Тарасовск. Периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований- один раз в квартал. Отбор проб питьевой воды проводится из специально оборудованного крана, предназначенного для этих целей.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» предусматривается организация зон санитарной охраны, ограждение которой, в радиусе 30м, поддерживается в соответствии с санитарными нормами.

4. Контроль качества питьевой воды

Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается администрацией Заславского муниципального образования и организацией, осуществляющей эксплуатацию системы  нецентрализованного водоснабжения.

Организация, осуществляющая эксплуатацию системы нецентрализованного водоснабжения, в соответствии с  программой  производственного контроля постоянно контролирует качество воды в местах водозабора.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с  программой осуществляется по договору с Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром. ( Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»).

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологические аттестованные методики, соответствующие требованиям ГОСТ 8.563-96 и ГОСТ 27384-87. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные свойства.	Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам  в источниках нецентрализованного водоснабжения.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в Таблице 1.

Таблица 1

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные Колиформные бактерии | число бактерий в МО мл | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующихся колоний бактерий в 1 мл | Не более 50 |

При исследовании микробиологических показателей качества питьевой воды в каждой пробе проводится определение термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, общего микробного числа и колифагов.

При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колифорных бактерий и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном прядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

При обнаружении в повторно взятых пробах воды обющих коллиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

Исследование питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемилогическим показаниям по решению центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области.

Исследование воды на наличие патогенных микроорганизмов могут проводится только в лабораториях, имеющих разрешение для работы с возбудителями соответствующей группы патогенности и лицензию на выполнение этих работ.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по общественным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение:

Таблица 2

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно -допустимые концентрации (ПДК)), не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обобщенные показатели |  |  |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |
| Жесткость общая | Мг-экв./в | 1000(1500) |
| Окисляемость перманганата | Мг/л | 5,0 |
| Нефтепродукты суммарно | Мг/л | 0,1 |
| Неорганические вещества |  |  |
| Алюминий (AL3+) | Мг/л | 0,5 |
| Барий (ВА2+) | Мг/л | од |
| Бериллий (Ве2+) | Мг/л | 0,0002 |
| Бор (В, суммарно) | Мг/л | 0,5 |
| Железо (Fe, суммарно) | Мг/л | 0,3(1,0) |
| Кадмий (Cd, суммарно) | Мг/л | 0,001 |
| Марганец (Mh, суммарно) | Мг/л | 0,1(0,5) |
| Медь (Си, суммарно) | Мг/л | 1,0 |
| Молибден (Мо, суммарно) | Мг/л Мг/л | 0,25 |
| Мышьяк (As, суммарно) | Мг/л | 0,05 |
| Никель (Ni, суммарно) | Мг/л | 0,1 |
| Нитраты (по № 03) | Мг/л | 45 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | Мг/л | 0,0005 |
| Свинец (РЬ, суммарно) | Мг/л | 0,03 |
| Селен (Se, суммарно) | Мг/л | 0,01 |
| Стронций (Sr2+) | Мг/л | 7,0 |
| Ссульфаты (SO) | Мг/л | 500 |
| Флориды (А-) | Мг/л |  |
| Органические вещества |  |  |
| Гамма-ГХЦГ (линдан) | Мг/л | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров) | Мг/л | 0,002 |
| 2,4-Д | Мг/л | 0,03 |

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативами, указанными в Таблице 3.

Таблица 3

| Показатели | Единицы измерения | нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Цветность | градусы | 20(35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину. О или мг/л (по каолину) | 2.6(3.5) 1,5(2) |

Не допускается присутствие в питьевой воде различимых не вооруженным      глазом водных организмов и поверхностной пленки.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей и р - активности представленным в Таблице 5.

Таблица 4

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая -радиоактивность | Бк/л | од | радиац. |
| Общая р-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | радиац. |

Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при повышении нормативов общей активности. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с ГН 2.6.054 -96.

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных тупиковых ее участках.

5. Мероприятия программы по улучшению качества воды:

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа результатов контроля качества питьевой воды с определением порядка передачи информации | 1 раз в квартал |
| 2. | Соблюдать графики отбора проб питьевой воды с проведением их лабораторных исследований | 1 раз в квартал. |
| 3. | Не допускать загрязнения зон санитарной охраны | постоянно |
| 4. | Своевременное устранение порывов и аварий на источниках нецентрализованного водоснабжения. | постоянно |
| 5. | Заключение договора с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр на проведение лабораторных анализов. | ежегодно |
| 6. | Разработать проекты зоны санитарной охраны на источники нецентрализованного водоснабжения, в соответствии с требованиями п.1.6,1.11 Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | 2019 год. |
| 7. | Мероприятия на сохранение постоянства природного состава воды в скважине путем устранения и предупреждения возможности её загрязнения | ежегодно |
| 8. | Мероприятия по максимальному снижению микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. | постоянно |

6. Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей

среды представляют:

| № п/п | Показатели | Класс опасности | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлор _свободный______ связанный | ______3_______ 3 | органолептический органолептический |
| 2. | Хлолоформ при хлорировании воды | 2 | санитарно-токсоколгический |
| 3. | Озон остаточный |  | органолептический |
| 4. | Формальдегид при озонировании | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 5. | полиакриламид | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 6. | Активированная кремнекислота | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 7. | Полифосфаты | 3 | органолептический |
| 8. | Остаточны AL Fe | 2 3 | санитарно- таксоколгический органолептический |
| 9. | Железо | 3 | органолептический |
| 10. | Марганец | 3 | органолептический |
| 11. | Медь | 3 | органолептический |
| 12. | Молибден | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 13. | Мышьяк | 2 | санитарно- таксокологический |
| 14. | Нитраты | 3 | санитарно- таксоколгический |
| 15. | Свинец | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 16. | Сульфаты | 4 | органолептический |
| 17. | Хлориды | 4 | органолептический |
| 18. | Хром | 3 | Санитарно- таксокологический |
| 19. | Цинк | 3 | органолептический |

7. Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды  в соответствии, СанПин 2.1.4.1175-02  « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом  отношении определяется ее соответствием нормативам по:

- Количественный химический анализ:

| №.№ | Определяемые показатели | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/дм3 | Не более 1500 | ГОСТ 18164-72 |
| 2 | Жесткость общая | Мг-экв/дм3 | Не более 10 | ГОСТ 31954-2012 |
| 3 | Окисляемость перманганатная | Мг/дм3 | Не более 7 | ПНД Ф 14.1.2.4.154-99 |
| 4 | Нитриты | Мг/дм3 | Не более 3,3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 5 | Сульфаты (SO4 2-) | Мг/дм3 | Не более 500 | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| 6 | Хлориды (C1-) | Мг.дм3 | Не более 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 7 | Железо | Мг.дм3 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 8 | Фтор | Мг.дм3 | Не более 2,0 | ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96 |
| 9 | Водородный показатель | Ед.pH | 6-9 | ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 |
| 10 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | Мг/дм3 | Не более 2,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| 11 | Нитраты | Мг.дм3 | Не более 45 | ГОСТ 33045-2014 |
| 12 | Марганец | Мг.дм3 | Не более 0,1 | ГОСТ 31866-2012 |

2) Органолептический анализ:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цветность | градус | Не более 30 | ГОСТ 31868-2012 |

3) Бактериологические исследования:

| № п/п. | Определямые Показатели | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее микробное число | КОЕ/мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2. | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3. | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

8.Заключительная часть программы

При несоответствии результатов анализов отобранных проб, необходимым нормам, Администрация Заславского муниципального образования осуществляет мероприятия по приведению качества питьевой воды и необходимым нормам согласно рекомендациям.

Программа производственного контроля качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения утверждается на срок 5 лет. В течении указанного срока в программу могут вносится изменения и дополнения.